## Synthèse
La Marinka — Synthèse du budget travaux (hors ameublement)
Poste | Total min € | Total max € | Auto min € | Auto max € | Montant retenu €
Étage (4 chambres + 4 SdE + WC)
Rez-de-chaussée (séjour, baie galandage)
Toiture 260 m² + ravalement des façades
TOTAL TRAVAUX TTC — sans sarking
Option sarking : surcoût net (onglet Toiture)
TOTAL TRAVAUX TTC — avec sarking
Postes hors budget (Paramètres)
Enveloppe globale sans sarking
Enveloppe globale avec sarking
Ameublement non compris. Escalier compté une seule fois (onglet étage). Prix TTC indicatifs, à remplacer par les devis.

## Budget étage
La Marinka — Budget estimatif aménagement de l'étage (77 m²)
Prix TTC indicatifs (marché France 2025-2026, entreprise), travaux seuls sans ameublement. Cellules en BLEU = à ajuster ; colonne JAUNE « Devis reçu » = à remplir au fil des devis.
Lot | Poste | Unité | Qté | PU min € | PU max € | Total min € | Total max € | Faisable soi-même | Part matériaux | Auto min € | Auto max € | Devis reçu € | Montant retenu € | Commentaire
Gros œuvre
| Nouvelle trémie, reprise solivage, rebouchage ancienne trémie | forfait | 1 | 3000 | 8000 |  |  | Non | 50% |  |  |  |  | Avis BET structure.
| Étude BET structure | forfait | 1 | 1000 | 2000 |  |  | Non | 50%
| Escalier bois ¼ tournant sur mesure, posé | u | 1 | 4000 | 9000 |  |  | Non | 50% |  |  |  |  | Kit à poser soi-même : 1 500 – 3 000 €.
Enveloppe / isolation
| Isolation rampants fibre de bois | m² | 100 | 120 | 250 |  |  | Oui | 55% |  |  |  |  | Surface de rampants à métrer.
| Velux 78×98 posés + raccords | u | 4 | 1000 | 1600 |  |  | Non | 60% |  |  |  |  | Étanchéité : à confier à un pro.
| Velux 55×78 posé (dégagement) | u | 1 | 800 | 1300 |  |  | Non | 60%
| Doublage murs pisé (lame d'air + isolant perspirant + placo) | m² | 70 | 75 | 130 |  |  | Oui | 50% |  |  |  |  | Pas de pare-vapeur étanche.
Cloisons / plafonds
| Cloisons placo 72/48 + laine (dont 2 en 10 cm galandage) | m² | 75 | 55 | 90 |  |  | Oui | 45%
| Finition plafonds / habillage sous rampant | m² | 100 | 40 | 70 |  |  | Oui | 45%
Plomberie
| Salle d'eau complète (douche 120×80, vasque, sèche-serviettes) | u | 4 | 5000 | 9000 |  |  | Non | 50% |  |  |  |  | Poste le plus lourd.
| WC suspendu + lave-mains | u | 1 | 1500 | 3000 |  |  | Non | 50%
| Réseaux alimentation / évacuations / chutes | forfait | 1 | 500 | 1000 |  |  | Non | 50% |  |  |  |  | 2 descentes (Est et Ouest).
| Production eau chaude (ballon 200-300 L) | u | 1 | 2000 | 4000 |  |  | Non | 60% |  |  |  |  | Thermodynamique = haut de fourchette.
Électricité / ventilation / chauffage
| Électricité neuve NF C 15-100 | m² | 77 | 80 | 130 |  |  | Non | 40%
| VMC hygro B (4 SdE + WC) | u | 1 | 1500 | 3000 |  |  | Non | 50% |  |  |  |  | Obligatoire : SdE et WC sans ouvrant.
| Chauffage (radiateurs inertie ou PAC air/air) | forfait | 1 | 4000 | 12000 |  |  | Non | 60%
Menuiseries intérieures
| Portes battantes posées | u | 7 | 300 | 550 |  |  | Oui | 60% |  |  |  |  | 4 chambres, SdE 3-4, WC.
| Portes à galandage (SdE 1-2) avec caisson | u | 2 | 700 | 1200 |  |  | Oui | 60%
| Façades rangements sous rampant | u | 2 | 300 | 700 |  |  | Oui | 60%
Revêtements / finitions
| Parquet chambres + dégagement | m² | 51 | 45 | 90 |  |  | Oui | 60%
| Carrelage sols SdE + WC | m² | 14 | 70 | 130 |  |  | Oui | 50%
| Faïence murale SdE | m² | 40 | 70 | 130 |  |  | Oui | 50%
| Peinture murs + plafonds | m² | 300 | 20 | 33 |  |  | Oui | 25%
Sous-total travaux
Imprévus
Maîtrise d'œuvre
TOTAL ÉTAGE TTC
Soit par m² (77 m²)
Lecture : « Total min / max » = fourchette entreprise. « Auto min / max » = coût si vous réalisez vous-même les postes marqués « Oui »
(vous ne payez alors que la part matériaux). « Montant retenu » = devis reçu s'il est saisi, sinon la moyenne min/max.
Source : estimations indicatives de prix moyens du marché (ordre de grandeur), à remplacer par les devis d'artisans.
Note on M4: Saisissez ici le montant TTC du devis : il remplace la moyenne dans « Montant retenu ».

## Budget RDC
La Marinka — Budget estimatif travaux du rez-de-chaussée (77 m²)
Prix TTC indicatifs (marché France 2025-2026, entreprise), travaux seuls sans ameublement. Cellules en BLEU = à ajuster ; colonne JAUNE « Devis reçu » = à remplir au fil des devis.
Lot | Poste | Unité | Qté | PU min € | PU max € | Total min € | Total max € | Faisable soi-même | Part matériaux | Auto min € | Auto max € | Devis reçu € | Montant retenu € | Commentaire
Gros œuvre / structure
| Ouverture 4 m dans le pisé : étaiement, linteau béton ou acier, reprises | forfait | 1 | 6000 | 15000 |  |  | Non | 40% |  |  |  |  | Intervention la plus lourde du RDC.
| Étude BET structure (baie 4 m) | forfait | 1 | 1000 | 2500 |  |  | Non | 50% |  |  |  |  | Obligatoire dans le pisé.
| Sol : décaissement, hérisson ventilé, dalle isolée (chaux ou béton) | m² | 72 | 90 | 180 |  |  | Non | 45% |  |  |  |  | Sol de grange brut ; dalle respirante conseillée avec le pisé.
Menuiseries extérieures
| Baie vitrée 4,00 m à galandage, 2 vantaux, posée | u | 1 | 12000 | 25000 |  |  | Non | 70% |  |  |  |  | Alu ou bois-alu, double vitrage ; caissons compris.
| Seuil, bavette, raccords d'étanchéité baie | forfait | 1 | 800 | 2000 |  |  | Non | 50%
Isolation / doublage / plafond
| Doublage murs pisé (lame d'air + isolant perspirant + placo) | m² | 79 | 75 | 130 |  |  | Oui | 50% |  |  |  |  | Périmètre 34 m × 2,60 m − baie.
| Doublage épaissi au droit des caissons galandage | ml | 4 | 150 | 300 |  |  | Oui | 50% |  |  |  |  | 2 × 2 m.
| Plafond sous plancher étage + isolation phonique | m² | 72 | 45 | 80 |  |  | Oui | 45% |  |  |  |  | Ou poutres apparentes traitées.
Électricité / chauffage
| Électricité séjour (prises, réseau, mur TV, éclairages table et billard) | m² | 72 | 70 | 110 |  |  | Non | 40%
| Chauffage (poêle à bois ou PAC air/air) | forfait | 1 | 4000 | 12000 |  |  | Non | 60% |  |  |  |  | Poêle : conduit compris.
Revêtements / finitions
| Revêtement de sol (parquet massif ou terre cuite) | m² | 72 | 50 | 110 |  |  | Oui | 60%
| Peinture / enduits murs + plafond | m² | 150 | 20 | 35 |  |  | Oui | 25% |  |  |  |  | Enduit chaux possible.
| Plinthes, finitions, habillage escalier | forfait | 1 | 600 | 1500 |  |  | Oui | 50% |  |  |  |  | Escalier : compté dans l'onglet étage.
Sous-total travaux
Imprévus
Maîtrise d'œuvre
TOTAL RDC TTC
Soit par m² (77 m²)
Lecture : « Total min / max » = fourchette entreprise. « Auto min / max » = coût si vous réalisez vous-même les postes marqués « Oui »
(vous ne payez alors que la part matériaux). « Montant retenu » = devis reçu s'il est saisi, sinon la moyenne min/max.
Source : estimations indicatives de prix moyens du marché (ordre de grandeur), à remplacer par les devis d'artisans.
Note on M4: Saisissez ici le montant TTC du devis : il remplace la moyenne dans « Montant retenu ».

## Budget Toiture
La Marinka — Budget estimatif toiture (260 m²) et ravalement des façades
Prix TTC indicatifs (marché France 2025-2026, entreprise), travaux seuls sans ameublement. Cellules en BLEU = à ajuster ; colonne JAUNE « Devis reçu » = à remplir au fil des devis.
Lot | Poste | Unité | Qté | PU min € | PU max € | Total min € | Total max € | Faisable soi-même | Part matériaux | Auto min € | Auto max € | Devis reçu € | Montant retenu € | Commentaire
Couverture (260 m²)
| Dépose de la couverture existante + évacuation | m² | 260 | 15 | 30 |  |  | Non | 30%
| Écran sous-toiture HPV + contre-liteaux + liteaux neufs | m² | 260 | 25 | 45 |  |  | Non | 50%
| Tuiles neuves terre cuite, fourniture + pose | m² | 260 | 50 | 90 |  |  | Non | 60% |  |  |  |  | Tuiles canal / anciennes : prendre le haut de fourchette ou plus.
| Faîtage, rives, arêtiers (scellés ou à sec) | ml | 60 | 35 | 70 |  |  | Non | 50% |  |  |  |  | Linéaire à métrer.
| Zinguerie : gouttières, descentes, noues | ml | 40 | 40 | 80 |  |  | Non | 50% |  |  |  |  | Zinc ou alu.
Façades (maison + grange)
| Ravalement sur pisé : piquage, réparations, enduit chaux 3 couches | m² | 400 | 60 | 120 |  |  | Non | 35% |  |  |  |  | Surface de façades à métrer (≈ 250 m² grange + 150 à 250 m² maison). Jamais d'enduit ciment sur le pisé.
| Encadrements, appuis, soubassement drainant (anti-remontées) | forfait | 1 | 2000 | 6000 |  |  | Non | 40%
Charpente / sécurité
| Reprise ponctuelle de charpente + traitement insectes / champignons | forfait | 1 | 2000 | 10000 |  |  | Non | 40% |  |  |  |  | Selon diagnostic ; reprise lourde non comprise.
| Échafaudage, protections, sécurité (toiture + façades) | forfait | 1 | 4000 | 10000 |  |  | Non | 30% |  |  |  |  | À mutualiser entre couvreur et façadier.
Sous-total travaux
Imprévus
Maîtrise d'œuvre
TOTAL TOITURE + FAÇADES TTC (sans sarking)
Soit par m² (260 m²)
Lecture : « Total min / max » = fourchette entreprise. « Auto min / max » = coût si vous réalisez vous-même les postes marqués « Oui »
(vous ne payez alors que la part matériaux). « Montant retenu » = devis reçu s'il est saisi, sinon la moyenne min/max.
Source : estimations indicatives de prix moyens du marché (ordre de grandeur), à remplacer par les devis d'artisans.
OPTION SARKING | Isolation posée par l'extérieur pendant la réfection (remplace l'isolation intérieure des rampants de l'étage)
| Isolation sarking fibre de bois 160-200 mm + pare-pluie (sur chevrons) | m² | 260 | 80 | 150 |  |  | Non | 55% |  |  |  |  | Charpente apparente à l'étage, R ≈ 4 à 5.
| Rehausse des rives et adaptation zinguerie à l'épaisseur d'isolant | forfait | 1 | 1500 | 4000 |  |  | Non | 50%
Sous-total option sarking
Économie : isolation intérieure des rampants supprimée (onglet étage)
SURCOÛT NET OPTION SARKING TTC (imprévus + MOE inclus)
Le sarking garde la charpente apparente, libère quelques cm de hauteur sous rampant et facilite la pose étanche des Velux.
Note on M4: Saisissez ici le montant TTC du devis : il remplace la moyenne dans « Montant retenu ».

## Paramètres
La Marinka — Paramètres et postes hors budget
Paramètre | Valeur | Commentaire
Imprévus (% des travaux) | 10% | Usuel en rénovation de bâti ancien : 10 à 15 %.
Maîtrise d'œuvre / architecte (% des travaux) | 0% | 0 % si vous pilotez vous-même ; 8 à 12 % avec un maître d'œuvre.
TVA : prix affichés TTC à 20 % (création de surface habitable dans une grange : taux réduit en principe non applicable).
Postes HORS budget étage (à chiffrer séparément)
Poste | Min € | Max € | Commentaire
Raccordements eau / électricité / assainissement individuel | 8000 | 15000 | Selon raccordement existant de la grange.
Renfort du plancher / chape | 5000 | 12000 | Si le plancher de l'étage est insuffisant.
Taxe d'aménagement + dossier changement de destination | 2000 | 5000 | Selon taux communal et départemental.
Total hors budget